# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для согласования применения и подбора герметичных

электронасосов типа ЦГ,НГ,АГ,БЭН

| Предприятие и производство, где установлен насос |  |  |  | № позиции по схеме |  | Срок поставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная организация заказчика (адрес, тел., факс) |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая подача, м3/ч |  |  |  | Диапазон подач, м3/ч |  |  |  |
| Требуемый напор, м (кгс / см2) |  |  |  | Допускаемый кавитационный запас установки, м |  |  |  |
| Перекачиваемая жидкость и процентный состав ее компонентов |  |  |  | Плотность, кг/м3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочая температура Т раб., оС |  |  |  |
|  |  |  |  | Вязкость при Т раб., сСт |  |  |  |
| Упругость паров при Т раб., мм. рт. ст. |  |  |  | Теплоемкость, Дж/кг ∙ К |  |  |  |
| Температура кипения при давлении в емкости на всасывании, оС |  |  |  | Возможность кристаллизации Температура кристаллизации, оС |  |  |  |
| Количество взвешенных частиц, г/л |  |  |  | Размер частиц, мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
| Категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 12.1.011-78 |  |  |  | Класс взрывоопасности зоны по ПУЭ |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение сети, В |  |  |  |
| Исполнение проточной части по материалу |  |  |  |  | Скорость коррозии, мм/год |  |  |
| А – углеродистая сталь; |  |  |  |  |  |  |  |
| Е – сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72, 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 977-88; |  |  |  |  |  |  |  |
| К – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 977-88; |  |  |  |  |  |  |  |
| К1 – сталь 12Х21Н5Т ГОСТ 5632-72, 10Х21Н5ТЛ ГОСТ 977-88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укажите: Схема №1 Схема №2 - № схемы или свой вариант схемы__________________ - дополнительные данные, не преду- смотренные опросным листом, при необходимости. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные данные насосной установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всасывающая линия: |  |  | Напорная линия: |  |  |  |  |
| Давление над свободной поверхностью в емкости, Р1, кгс / см2) |  |  | Давление над свободной поверхностью в емкости, Р2, кгс / см2 |  |  |  |  |
| Уровень жидкости в емкости от оси насоса, Z1,м |  |  | Уровень жидкости в емкости от оси насоса, Z2, м |  |  |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Допускаемый кавитационный запас установки должен отвечать требованию: ∆hустановки ≥ ∆h доп. электронасоса |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель от заказчика: (Ф.И.О., телефон, факс) | Рекомендации изготовителя |  |  |  |  |  |  |